取  水

1．向着您的方向拉出臂。

2．按下并按住取水按钮来获得纯水。

3．松开取水按钮停止取水。

注：

- 确保水箱不是空的。内置水箱储水约5升，当水箱产满水后，水箱满的LED指示灯（Tank Full）亮。储备水产水的流速约为每分钟2升。当水箱无水时，产水速率为每小时8升。

- 请勿在取水口连接任何管子。这可以将细菌生长降至最低，同时防止水箱放空。

- 该纯水机纯水级别为2级高纯水，纯度高于纯水低于超纯水。

- 主要用于超纯水的进水或细胞培养外其他实验试剂的配置。

- 旧的单蒸水机送去维修及换新纯水柱，大约1周。返回后请大家还是用旧的单蒸水机洗器皿。现临时用此纯水洗器皿。

- 清洗东西时，请将水接到干净的盆里，大约半盆，将器皿依次漂洗后再换水。反复3次。