实验室安全守则

1. 实验室是教学、科研和技术开发的重要基地，为确保实验室工作的顺利开展，保障和维护实验室人身、财产安全，保持良好的工作环境，每一位研究人员都要具备安全意识，认真做好实验室的防火、防爆、防盗、防破坏等安全防护工作。
2. 实验人员进入实验室必须穿工作服，严禁非实验人员随意触动各类仪器设备。
3. 实验前必须认真阅读仪器使用说明书，如有必要，可进行适当的培训，保证仪器操作规范，确保人身、仪器设备安全和实验结果准确可靠。
4. 进行电器安全性能检测时，要穿戴安全防护用品，做好安全隔离保护工作。
5. 安全设施不合格或仪器设备正在维修时，要有明显标志，修理仪器设备不准带电作业。
6. 实验过程中，要对剧毒、易燃、易爆药品进行严格管理，如有放出有毒、有害气体的实验，一定要在通风橱内进行。
7. 强腐蚀性物品必须与氧化剂、易燃、易爆物品隔离，存放于阴凉、干燥、通风处。易燃物品要严防冲击、震动、暴晒、高温，剧毒易燃物品必须分类存放。
8. 需通冷却水的仪器设备，使用前应检查供水系统正常后方可开机，实验过程中应经常监视供水情况，发现异常时要及时采取措施或停机，确保仪器设备安全。
9. 严禁仪器设备超负荷，超量程使用。
10. 仪器设备启动后，工作人员要坚守工作岗位，不得擅自离开。
11. 实验人员应熟悉消防器材的使用方法，消防器材要放在指定位置，严禁把消防器材移作他用。
12. 禁止在实验室吸烟，除特殊需要外，实验室不得使用电炉，不得随意布线。一切用火设备必须与易燃易爆品保持一定距离，不得混放在一起，做到人走火灭。
13. 实验室所用电器设备，要保持完好正常，不得带病运行，要及时排除不安全因素。
14. 严格控制非实验人员进入实验室，参观人员、仪器或试剂公司人员等非实验人员需有管理人员陪同方可进入，以切实加强科研保密工作。
15. 非本实验室人员进入本实验室进行有关的科研工作，须经实验室主任批准，履行登记手续并承诺遵守本实验室的各项规章制度，方可进入。